Зимний период — время повышенного риска возникновения пожаров, особенно в регионах с холодным климатом. Низкие температуры, использование дополнительного отопительного оборудования, перепады напряжения и увеличение нагрузки на электросети — всё это создаёт дополнительные угрозы. Чтобы минимизировать риск, необходимо учитывать специфику зимнего периода и принимать комплексные меры безопасности. Правила пожарной безопасности в зимний период касаются разных объектов: быта, производства и транспорта. 
В быту

- Проверить системы отопления и электросети. Перед началом отопительного сезона важно проверить состояние печей, котлов и других систем отопления, особое внимание уделить дымоходам — скопление сажи может стать причиной возгорания. Электропроводка должна быть проверена на предмет повреждений и соответствия нагрузкам.

- Использовать сертифицированное оборудование. Все отопительные приборы должны быть проверены на соответствие стандартам качества и безопасности.

- Не оставлять без присмотра включенные электробытовые приборы. Не пользоваться самодельными электроприборами, не допускать включения в одну розетку двух или более бытовых приборов.

- Не устанавливать электронагревательные приборы вблизи штор и мягкой мебели.

- Не сушить бельё над электронагревательными и газовыми приборами.

На производстве

- Подготовить эвакуационные маршруты. Очистить от снега и льда все пути эвакуации, обозначить эвакуационные выходы. Указатели должны быть чёткими и хорошо видимыми даже в условиях недостаточного освещения.

- Проверить исправность аварийного освещения. В случае отключения электроэнергии освещение должно обеспечить безопасное перемещение людей.

- Обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов — их нужно утеплить и очистить от снега и льда в зимнее время.

## На транспорте

- Не использовать открытое пламя, электроплитки и паяльные лампы для отогрева автомобиля.

- В сильные морозы рекомендуется парковать автомобиль в тёплом боксе и укрывать двигатель сертифицированным одеялом.

- В автомобиле всегда должны быть аптечка, огнетушитель и несинтетическая накидка.

Телефон Пожарной части с. Хомутово 696-333